## ปร.4ฐานเข็ม
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
สรุปงาน
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  | รวม
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  | รวม
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  | รวม
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม
5 | หมวดงานระบบปรับอากาศ |  | รวม
6 | งานอื่นๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
| รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | [6 empty] | 0
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1 | หมวดงานโครงสร้าง
1.1 | BORING TEST | 2 | จุด
1.2 | ทดสอบกำลังแบกทานของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING | 0 | จุด
1.3 | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 21 ม. | 116 | ต้น
1.4 | ตัดหัวเสาเข็ม | 116 | ต้น
1.5 | ขุดดิน | 219 | ลบ.ม.
1.6 | ทรายหยาบ | 11 | ลบ.ม.
1.7 | คอนกรีตหยาบ (fc'= 140 ksc ทรงกระบอก) | 9 | ลบ.ม.
1.8 | คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 320 ksc. ทรงกระบอก) | 254 | ลบ.ม.
1.9 | คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 320 ksc. ทรงกระบอก(กันซึม)) | 267 | ลบ.ม.
1.1 | แบบหล่อคอนกรีต | 3485 | ตร.ม.
1.11 | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 4978 | ตร.ม.
1.12 | ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต | 1045 | ลบ.ฟ.
1.13 | ไม้ค้ำ | 1205 | ต้น
1.14 | ตะปู | 1245 | กก.
1.15 | เหล็กเสริมคอนกรีต
| - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม. | 4337 | กก.
| - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม. | 22557 | กก.
| - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม. | 2564 | กก.
| - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม. | 14658 | กก.
| - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม. | 13107 | กก.
| - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม. | 7890 | กก.
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1.16 | ลวดผูกเหล็ก | 1953 | กก.
1.17 | เหล็กรูปพรรณ
| - [] 150x50x3.2 mm. | 9424 | กก.
| - [ 100x50x20x3.2 mm. | 8444 | กก.
| - PL 15 mm. | 339 | กก. | [8 empty] | แบบ ปร.4
| - PL 3 mm. | 6 | กก.
| - BOLT Ø 12mm. | 84 | ตัว
| - ทาสีกันสนิม | 1320 | ตร.ม.
| - ทาสีทนไฟ | 1320 | ตร.ม.
| รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน | [6 empty] | 0
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา |  | รวม
2.2 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม
2.3 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง |  | รวม
2.4 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น |  | รวม
2.5 | งานประตู-หน้าต่าง |  | รวม
2.6 | งานสุขภัณฑ์ |  | รวม
2.7 | งานบันได |  | รวม
2.8 | งานทาสี |  | รวม
2.9 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม
แบบ ปร.4
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.1 | งานหลังคา
| - กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ธรรมดา(ทั่วไป) ขนาด 0.50x1.20 ม. | 2832 | แผ่น
| - ครอบสันโค้ง | 163 | คู่
| - ครอบโค้งตะเข้ | 386 | คู่
| - ครอบปิดปลายตะเข้ | 16 | แผ่น
| - ครอบโค้ง 3 ทาง | 8 | แผ่น
| - ครอบข้าง | - | แผ่น
| - ครอบข้างปิดชาย | - | แผ่น
| - กันนก PVC | 216 | ม.
| - เชิงชาย,ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6"+1x8" | 216 | ม.
| - ตะเข้รางระบายน้ำ | 92 | ม.
| - ค่าแรงมุงหลังคา | 1226 | ตร.ม.
| - ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา | 74 | ม.
| - ค่าแรงติดตั้งครอบสันตะเข้ | 138 | ม. | [8 empty] | แบบ ปร.4
| - ค่าแรงติดตั้งครอบข้าง | 0
| - แผ่นปิดรอยต่อ | 8 | แผ่น
| - คลิปล๊อคลอนคู่ | 5394 | ชิ้น
รวมงานข้อ2.1
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.2 | งานฝ้าเพดาน
| - C1 ฝ้าฉาบปูนเรียบ | 32 | ตร.ม.
| - C2 ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.(ฝ้าเพดานทั่วไป)โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 1134 | ตร.ม.
| - ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา3" | 609 | ตร.ม.
| - C3 ฝ้ายิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 59 | ตร.ม.
(ฝ้าเพดานโถงทางเข้า)
| - ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้วหนา3" | 9 | ตร.ม.
| - C4 ฝ้ายิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม. | 144 | ตร.ม.
โครงคร่าทีบาร์ขนาด0.60x0.60เมตร(ฝ้าส่วนห้องน้ำ)
| - C5 ฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสี ตีตามแนนวเอียงตามจันทัน(ฝ้าชายคา) | 317 | ตร.ม.
| - ไม้มอบฝ้าโพลียูรีเทน(C2,C3) | 1110 | ม.
| รวมงานข้อ2.2 | [6 empty] | 0
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.3 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง
| - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น | 1126 | ตร.ม
| - ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น | 302 | ตร.ม
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น | 676 | ม.
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น | 181 | ม.
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 1989 | ตร.ม
| - ฉาบปูนโครงสร้าง | 322 | ตร.ม
| - ผนังกรุกระเบื้องแกรนิดเทียมขนาด 24"x24" | 284 | ตร.ม
| - ผนังอิฐบล็อกโปร่งระบายอากาศ | 24 | ตร.ม
รวมงานข้อ2.3
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.4 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น
| - F1 พื้นทำผิวทรายล้าง(พื้นผิวบันไดทางเข้า,พื้นทางลาด) | 77 | ตร.ม.
| - F2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่(พื้นผิวบันไดหลัก) | 8 | ตร.ม.
| - F3 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ขนาด 24"x24"(พื้นที่ทั่วไป) | 1185 | ตร.ม.
| - F4 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ผิวกันลื่นขนาด 24"x24"(พื้นห้องน้ำ) | 120 | ตร.ม.
| - F5 พื้นทำผิวทายล้าง สลับกระเบื้องขนาด 4"x4" | 35 | ตร.ม.
| และขนาด 12"x12" เมตร(พื้นโถงทางเข้าตามแบบ) | 0
| - F6 พื้นทำผิวเรียบ ทำผิวกันซึมชนิดทา 5 ชั้น(หลังคา ค.ส.ล.) | 83 | ตร.ม.
| - F7 พื้นปูบล็อคทางเข้าขนาด 0.40x0.40 เมตร | 198 | ตร.ม.
| - บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์(กลุ่มโทนสีเทาเข้ม),(F2,F3) | 480 | ม.
| - ขอบคัดหินสำเร็จรูป | 322 | ม.
รวมงานข้อ2.4
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.5 | งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
| - ป1 | 4 | ชุด
| - ป1a | 1 | ชุด
| - ป2 | 7 | ชุด
| - ป2a | 2 | ชุด
| - ป3 | 5 | ชุด
| - ป4 | 4 | ชุด
| - ป5 | 17 | ชุด
| - ป6 | 1 | ชุด
| - ป7 | 4 | ชุด
| - ป8 | 4 | ชุด
| - ป9 | 18 | ชุด
| - ป10 | 4 | ชุด
| - น1 | 103 | ชุด
| - น1a | 7 | ชุด
| - น1b พร้อมเคาวน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต | 1 | ชุด
| - น2 | 33 | ชุด
| - น2a | 2 | ชุด
| - น3 พร้อมเคาวน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต | 2 | ชุด
| - น4 พร้อมเคาวน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต | 2 | ชุด
| - น5 | 3 | ชุด
รวมงานข้อ2.5
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.6 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(สีขาว)
| - WC.1 โถส้วมนั่งราบฟลัชวาล์ว | 23 | ชุด
| - LAV.1 อ่างล้าหน้าชนิดแขวนผนังมีขาตั้งลอย | 5 | ชุด
| - M.1 ชุดกระจกทรงกลม Ø 50ซม. | 4 | ชุด
| - Shelf หิ้งวางของ | 5 | ชุด
| - LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ | 18 | ชุด
| - M.2 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม หนา 6 มม. ขนาด 0.60x1.00ม. | 12 | ชุด
| - UR.1 โถปัสสาวะชาย | 12 | อัน
| - BATH.1 ชุดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมถาดรองอาบน้ำ | 3 | อัน
| - SH.1 ที่วางสบู่ | 3 | อัน
| - PH1 ที่ใส่กระดาษชำระ | 23 | อัน
| - SH ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด | 3 | ชุด
| - CS ชุดสายฉีดชำระ | 23 | อัน
| - สต็อปวาล์ว(สายชำระ+อ่างล้างหน้า) | 46 | อัน
| - H1 ขอแขวนผ้า | 19 | อัน
| - HR1 ราวทรงตัวรูปตัวแอลชนิดติดผนังด้านขวา Ø 38 มม. | 1 | อัน
| - HR2 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า Ø 38 มม .จำนวน 2 ตัว | 2 | อัน
| - K.1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า LAV1 และ LAV2 ให้ใช้กีอกเดี่ยวแบบก้านโยก | 23 | ชุด
| - K2 ก๊อกน้ำล้างพื้นติดผนังคอยาว | 9 | อัน
| - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป(เต็มห้อง) | 12 | ชุด
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป(ครึ่งห้อง) | 6 | ชุด
| - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูหินแกรนิต | 37 | ม.
รวมงานข้อ2.6
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.7 | งานบันไดพร้อมส่วนประกอบบันได | [10 empty] | แบบ ปร.4
ST.1
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัดกับที่ | 45.6 | ม.
| - จมูกบันไดสเตนเลสขนาดกว้าง 2" | 33.6 | ม.
| - ราวมือจับสเตนเลสขนาด Ø 40 มม.+รับราวสตนเลสขนาด 20x10 มม. | 7.52 | ม.
| - ราวสเตนเลสขนาด 50x10 มม. | 17.92 | ม.
| - บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ | 15.52 | ม.
ST.2
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง+ลูกนอนทำผิวทรายล้าง | 11 | ม.
| - จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น | 9 | ม.
| - บัวเชิงผังทรายล้าง | 2.84 | ม.
ST.3
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง+ลูกนอนทำผิวทรายล้าง | 18.5 | ม.
| - จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น | 16.5 | ม.
| - บัวเชิงผังทรายล้าง | 2.84 | ม.
ST.4
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง+ลูกนอนทำผิวทรายล้าง | 11 | ม.
| - จมูกเซาะร่องกันลื่น 3 เส้น หยอดแร่กากเพชรกันลื่น | 9 | ม.
| - บัวเชิงผังทรายล้าง | 2.84 | ม.
รวมงานข้อ2.7
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน |  |  |  | แบบ ปร.4
2.8 | งานทาสี
| - สีน้ำอะคีลิค กึ่งเงากึ่งด้าน 100 % เกรด 1 ชนิดทาภายใน | 1263 | ตร.ม.
| - สีน้ำอะคีลิคกึ่งเงากึ่งด้าน 100 % เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก | 1060 | ตร.ม.
| - สีน้ำอะคีลิค 100 % เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน(ทาฝ้า) | 1289 | ตร.ม.
| - สีน้ำมันทาไม้ | 193 | ตร.ม.
รวมงานข้อ2.8
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
2.9 | งานเบ็ดเตล็ด
| - ระบบกำจัดปลวก | 750 | ตร.ม.
| - ม้านั่งค.ส.ล ทำผิวหินขัดกับที่ | 9 | ม.
| - บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.10 ม. (รอบหน้าต่าง) | 870 | ม.
| - บัวปูนปั้นผิวทรายล้างขนาด 0.15 ม. (ประตู1) | 30 | ม.
แบบ ปร.4
รวมงานข้อ2.9
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
3.1 | ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PVC 13.5) | 1 | รวม
3.2 | ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PVC 13.5) | 1 | รวม
3.3 | ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PVC 8.5) | 1 | รวม
3.4 | ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10) | 1 | รวม
3.5 | ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี) | 1 | รวม
3.6 | ระบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ | 1 | รวม
3.7 | ถังดับเพลิงเคมี | [10 empty] | แบบ ปร.4
| - DC ขนาด 15 ปอนด์ | 6 | ถัง
| - CO2 ขนาด 10 ปอนด์ | 1 | ถัง
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.1 | ระบบท่อระบายน้ำโสโครก
3.1.1 | งานติดตั้งท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC 13.5)
| - ขนาด Dia. 2" | 36 | เมตร
| - ขนาด Dia. 4" | 156 | เมตร
| - ขนาด Dia. 6" | 20 | เมตร
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม
| เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม
3.1.2 | SCO.
| - ขนาด Dia. 4" | 5 | ชุด | [8 empty] | แบบ ปร.4
3.1.3 | FCO.
| - ขนาด Dia. 2" | 4 | ชุด
| - ขนาด Dia. 4" | 15 | ชุด
| - ขนาด Dia. 6" | 1 | ชุด
3.1.4 | ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส
| - ขนาด Dia. 4" | 4 | ชุด
| - ขนาด Dia. 6" | 2 | ชุด
รายงานข้อ 3.1
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.2 | ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
3.2.1 | งานติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 13.5)
| - ขนาด Dia. 2" | 108 | เมตร
| - ขนาด Dia. 3" | 100 | เมตร
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม
| เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม
3.2.2 | SCO.
| - ขนาด Dia. 3" | 5 | ชุด
3.2.3 | FCO. | [10 empty] | แบบ ปร.4
| - ขนาด Dia. 2" | 3 | ชุด
| - ขนาด Dia. 3" | 13 | ชุด
3.2.4 | FD.
| - ขนาด Dia. 2" | 29 | ชุด
3.2.5 | P-TRAP
| - ขนาด Dia. 2" | 29 | ชุด
รวมงานข้อ 3.2
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.3 | ระบบท่อระบายอากาศ
3.3.1 | งานติดตั้งท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)
| - ขนาด Dia. 1 1/2" | 120 | เมตร
| - ขนาด Dia. 2" | 176 | เมตร
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม
| เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม
3.3.2 | AVC. ข้างผนัง
| - ขนาด Dia. 2" | 5 | ชุด
3.3.3 | ข้อต่อยางแหวนรัดสแตนเลส
| - ขนาด Dia. 2" | 5 | ชุด
รวมงานข้อ 3.3
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน |  |  |  | แบบ ปร.4
3.4 | ระบบเดินท่อประปา
3.4.1 | งานติดตั้งท่อประปา ท่อ PP-R PN10
| - ขนาด Dia. 3/4" | 180 | เมตร
| - ขนาด Dia. 1" | 48 | เมตร
| - ขนาด Dia. 1 1/2" | 100 | เมตร
| - ขนาด Dia. 2" | 4 | เมตร
| - ขนาด Dia. 2 1/2" | 60 | เมตร
| งานติดตั้งท่อประปา ท่อ PB 160 PSI | [9 empty] | 0
| - ขนาด Dia. 1 1/2" | 30 | เมตร | [7 empty] | 0
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม | [7 empty] | 0 | 0
| เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม | [7 empty] | 0 | 0
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม | [7 empty] | 0 | 0
3.4.2 | STOP VALVE
| - ขนาด Dia. 1/2" | 72 | ชุด
3.4.3 | ก๊อกน้ำ
| -ขนาด Dia. 1/2" | 10 | ชุด
3.4.4 | ประตูน้ำ GATE VALVE
| - ขนาด Dia. 3/4" | 1 | เครื่อง
| - ขนาด Dia. 1" | 6 | เครื่อง
| - ขนาด Dia. 1 1/2" | 11 | เครื่อง
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - ขนาด Dia. 2" | 1 | เครื่อง
| - ขนาด Dia. 2 1/2" | 1 | เครื่อง
3.4.5 | ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE
| - ขนาด Dia. 2" | 1 | เครื่อง
3.4.6 | ประตูน้ำ FOOT VALVE
| - ขนาด Dia. 2" | 1 | เครื่อง
3.4.7 | ประตูน้ำ FLOAT VALVE
| - ขนาด Dia. 1" | 1 | เครื่อง
3.4.8 | ค่าติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ | 0 | มาตร
3.4.9 | ฝาเปิด สแตนเลสสตีล พร้อมกุญแจ ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M. | 1 | ชุด
3.4.10 | เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 M. | 1 | ชุด
ถัง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ
รวมงานข้อ3.4
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.5 | ระบบท่อระบายน้ำฝน
3.5.1 | งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277)
| - ขนาด Dia. 3" | 48 | เมตร | [6 empty] | 0
| งานเดินท่อ PVC 8.5 | [10 empty] | แบบ ปร.4
| - ขนาด Dia. 3" | 4 | เมตร
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | รวม
| เหล็กยึดท่อ | 1 | รวม
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | รวม
3.5.2 | RD.
| - ขนาด Dia. 3" | 8 | ชุด
3.5.3 | ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส
| - ขนาด Dia. 3" | 4 | ชุด
รวมงานข้อ3.5
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.6 | ระบบบำบัดน้ำสียและระบบระบายน้ำ
3.6.1 | ถังบัดบำน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 2 ลบ.ม/วัน | 3 | บ่อ
3.6.2 | ถังบัดบำน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 6 ลบ.ม/วัน | 1 | บ่อ
3.6.3 | ถังบัดบำน้ำเสียสำเร็จรูป เกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 15 ลบ.ม/วัน | 1 | บ่อ | [8 empty] | แบบ ปร.4
3.6.4 | งานวางท่อ คสล. ขนาด Dia. 40 ม. | 184 | เมตร
3.6.5 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล. | 23 | บ่อ
รวมงานข้อ 3.6
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.6.4 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร
| ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร | 1 | ท่อน
| ขุดดิน-ถมกลับ | 1.5 | ลบ.ม
| ทรายหยาบ | 0.1 | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (fc' = 140 ksc ทรงกระบอก) | 0.07 | ลบ.ม
| แบบหล่อ | 0.16 | ตร.ม
รวมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3.6.5 | งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล.
| ขุดดิน-ถมกลับ | 1.2 | ลบ.ม
| ทรายหยาบ | 0.08 | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (fc' = 140 ksc ทรงกระบอก) | 0.05 | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 280 ksc ทรงกระบอก) | 0.4 | ลบ.ม
| ค่าแรงแบบหล่อ | 6.5 | ตร.ม
| แบบหล่อ | 3.25 | ตร.ม
| ไม้เคร่า | 1 | ตร.ม
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม. | 6 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม. | 14 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 0.5 | กก.
| ตะแกรงเหล็กหล่อกันชยะ | 1 | ชิ้น | [8 empty] | แบบ ปร.4
| เหล็กมุม+เหล็กกล่อง | 6 | ชิ้น
| ฉาบปูนขัดมันเรียบ | 1.4 | ตร.ม
รวมงานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ฝา คสล.
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(ตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานไฟฟ้าและสื่อสารที่มท 0734.6/1ลงวันที่7มกราคม2562)
4.1 | ระบบไฟฟ้าอาคาร |  | รวม
4.2 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน |  | รวม
4.3 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ |  | รวม
4.4 | ระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  | รวม
| รายงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 0
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.1 | ระบบไฟฟ้าอาคาร
4.1.1 | หม้อแปลงไฟฟ้า |  | รวม | คิดราคาในค่าขยายเขตไฟฟ้า
4.1.2 | แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน |  | รวม
4.1.3 | แผงย่อยและเชอร์กิตเบรกเกอร์ |  | รวม
4.1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า |  | รวม
4.1.5 | สายไฟฟ้า |  | รวม | [8 empty] | แบบ ปร.4
4.1.6 | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ |  | รวม
4.1.7 | สวิตช์และเต้ารับ |  | รวม
4.1.8 | ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้าฯ (ยกเว้นค่าประกัน) |  | รวม | คิดราคาในค่าขยายเขตไฟฟ้า
รวมงานข้อ4.1
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.1.1 | หม้อแปลงไฟฟ้า
| - 250KVA TRANSFORMEO FULLY SEALED TYPE24KV230/400v | 0 | set
3Ø-4W 50HZ PEA .OR MEA STANDARO
| - นั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ประกอบการมาตรฐานการไฟฟ้าๆ | 0 | set
รวมหม้อแปลงไฟฟ้า
4.1.2 | แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน
MPB
| - MCCB 400AT,3P IC≥35KA | 1 | set
| - MCCB 100AT,3P IC≥25KA | 1 | set
| - MCCB 80AT,3P IC≥25KA | 3 | set
| - MCCB 60AT,3P IC≥25KA | 1 | set
| - MCCB 40AT,3P IC≥25KA | 4 | set
| - DIGITAL POWER METER(DPM1) | 1 | set
| - DIGITAL POWER METER(DPM2) | 8 | set
| - COMBINETION TYPE SURGE PROYECTION DEVICE≥25KAPROTECTION | 1 | set
LEVEL≤1.5KV IEC STANDARD
| - CUBICLE W/BUSBAR&METERING | 1 | set
รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.1.3 | แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์
L1
| - แผงย่อย 36 วงจร พร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 32AT 1P IC 6 kA RCBO | 1 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA RCBO | 7 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 19 | set
L2
| - แผงย่อย 36 วงจร พร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 32AT 3P IC 6 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 32AT 1P IC 6 kA RCBO | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA RCBO | 11 | set | [8 empty] | แบบ ปร.4
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 14 | set
LG1
| - แผงย่อย 18 วงจร พร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 16AT 3P IC 6 kA | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA RCBO | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 7 | set
LG2
| - แผงย่อย 18 วงจร พร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 16AT 3P IC 6 kA | 2 | set
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA RCBO | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 7 | set
LG3
| - แผงย่อย 18 วงจร พร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 16AT 3P IC 6 kA | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA RCBO | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 7 | set
L-WATER PUMP
| - แผงย่อย 12 วงจร พร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1 | set
| - MINIATURE CB 16AT 3P IC 6 kA | 2 | set
| - MINIATURE CB 16AT 1P IC 6 kA | 3 | set
รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์
4.1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า
| - HAND HOLE | 2 | set
| - HDPE 4" (110mm.) | 23 | m
| - EMT 2" (50mm.) | 18 | m
| - EMT 1 1/2" (40mm.) | 37 | m
| - EMT 1" (25mm.) | 137 | m
| - EMT 1/2" (15mm.) | 2287 | m
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot
รวมท่อสร้อยไฟฟ้า
4.1.5 | สายไฟฟ้า
| - NYY 150 SQ.MM. | 110 | m
| - IEC 01 50 SQ.MM. | 83 | m
| - IEC 01 35 SQ.MM. | 129 | m
| - IEC 01 25 SQ.MM. | 46 | m
| - IEC 01 10 SQ.MM. | 646 | m
| - IEC 01 6 SQ.MM. | 200 | m
| - IEC 01 4 SQ.MM. | 243 | m
| - IEC 01 25 SQ.MM. | 7628 | m
| - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1 | Lot
รวมสายไฟฟ้า
4.1.6 | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
| - ดวงโคมDOWNLIGHTขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม.หลอด LIED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน | 66 | set
10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมนอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1500ชั่วโมงติดฝังฝ้าเพดาน
| - ดวงโคม LED DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง150-175มม.หลอดLIED BULB/E27 ขนาด | 65 | set
ไม่เกิน 14 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1000 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15000 ชั่วโมง ฝังฝ่าเพดาน
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014 | [7 empty] | แบบ ปร.4
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหอดLED T8 ขนาดไม่เกิน 20วัตต์ | 10 | set
ให้แสงแบบCOOL WHITEไม่น้อยกว่า 2000 ลูเมนความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า80อายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 30000ชั่วโมง
| - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตัวยูพลาสติกหลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสงแบบ | 1 | set
COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2000 ลูเมนความถูกต้องของสี ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 30000ชั่วโมง
| - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ขนาด0.30x1.20ม.(ขนาดทางการค้า)ตะแกรงกรองแสงและ | 196 | set
สะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน>87%มีขอบอลูมิเนียมรอบตัวตะแกรงหลอดLED T8
ขนาดไม่เกิน2-20วัตต์ให้แสงแบบCOOL WHITEไม่น้อยกว่า 2x2000 ลูเมน
| - ดวงโคมไฟผนังส่องขึ้น-ลงตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINIUM ไม่น้อยกว่าIP44หลอดLED | 18 | set
BULB/2XE27WARM WHITEอุปกรณ์ครบชุด
| - ดวงโคมLED FOODLIGHTขนาดไม่เกิน60วัตต์ไม่น้อยกว่า 4000 ลูเมนใช่สำหรับส่องป้าย | 2 | set
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30000ชั่วโมงติดตั้งพร้อมก้านยื่นสแตนเลสและอุปกรณ์ประกอบ
| - ดวงโคมแสงสว่างฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT)หลอดLED2-9วัตต์พร้อมBATTTERY | 29 | set
ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมง
| - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ(FIRE EXIT SIGN)หลอดLEDพร้อมCARGERและBATTERY | 16 | set
ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงความสว่างและรูปแบบของป้ายตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท ฉบับล่าสุด
รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014 | [7 empty] | แบบ ปร.4
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.1.7 | สวิตซ์และเต้ารับ
| - สวิตซ์เดี่ยวขนาด 16A,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก | 128 | set
| - สวิตซ์ส่องทางขนาด 16A,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก | 2 | set
| - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวขนาด 16A,250VUNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก | 29 | set
| - เต้ารับไฟฟ้าคู่ขนาด 16A,250VUNIVERSAL TYPE พร้อมขาดิน พร้อมฝาครอบพลาสติก | 126 | set
| - DIGITAL DIMMER 10Ax12CH ชนิดใช้สำหรับหลอด LED | 1 | set
| - เครื่องควบคุมแสงสว่างชนิด 8 ปุ่ม พร้อมปุ่มเพิ่ม/ลดแสง | 2 | set
| - สวิตซ์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง | 1 | set
รวมสวิตซ์และเต้ารับ
4.1.8 | ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟาๆ(ยกเว้นค่าประกัน)
| - ค่าตรวจไฟฟ้า | 0 | lot
| - ค่าต่อไฟฟ้า | 0 | lot
| - ค่าสมทบหม้อแปลง | 0 | lot
รวมค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงไฟฟ้าๆ(ยกเว้นค่าประกัน)
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014 | [7 empty] | แบบ ปร.4
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.2 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
| - PVC 1 1/4"(32mm) | 80 | m
| - BC 50 SQ.MM. | 240 | m
| - GROUND TEST BOX | 8 | set
| - GROUND EARTH PIT | 8 | set
| - เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงปลายขนาด Ø5/8" ยาว 0.60 เมตร ยึดกับฐาน(TYP) | 11 | set
| - หลักสายดินชนิดทองแดงบอนด์ Ø5/8"นิ้ว ตามมาตรฐาน UL ยาว 2.50 เมตร | 8 | set
| - แคล้มประกันรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์ | 400 | set
| - EXOTHERMIC WELDING | 18 | set
| - FITTING&SUPPORT&ACCESSORIES | 1 | lot
| รวมงานข้อ4.2 | [10 empty] | แบบ ปร.4
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.3 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์
(MDA)
| - SERVER RACK 19"27U W/ACRYLIC DOOR(60x110CM) | 1 | ชุด
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 2XØ4 นิ้ว | 1 | ชุด
| - รางไฟ 12 OUTLET(2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า3เมตร | 1 | ชุด
| - แผงจัดสาย(CABLE MANAGEMENT) | 2 | ชุด
| - CAT 6 RJ45 24PORT PATCH PANEL | 1 | ชุด
| - RJ45- RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M | 24 | เส้น
(HDA2)
| - SERVER RACK 19"27U W/ACRYLIC DOOR(60x110CM) | 1 | ชุด
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 2XØ4 นิ้ว | 1 | ชุด | [8 empty] | แบบ ปร.4
| - รางไฟ 12 OUTLET(2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า3เมตร | 1 | ชุด
| - แผงจัดสาย(CABLE MANAGEMENT) | 2 | ชุด
| - CAT 6 RJ45 24PORT PATCH PANEL | 1 | ชุด
| - RJ45- RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M | 24 | เส้น
(ER)
| - SERVER RACK 19"27U W/ACRYLIC DOOR(60x110CM) | 1 | ชุด
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 2XØ4 นิ้ว | 1 | ชุด
| - รางไฟ 12 OUTLET(2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า3เมตร | 1 | ชุด
| - แผงจัดสาย(CABLE MANAGEMENT) | 2 | ชุด
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| DR1.1,DR1.2,DR2.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK) ลึก 0.60 M | 3 | ชุด
| - ชุดพัดลมระบายอากาศ 2XØ4 นิ้ว | 3 | ชุด
| - รางไฟ6 OUTLET(2P+E)พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า3เมตร | 3 | ชุด
| - แผงจัดสาย(CABLE MANAGEMENT) | 3 | ชุด
| - CAT 6 RJ45 24PORT PATCH PANEL | 3 | ชุด
| - RJ45- RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M | 72 | เส้น
| - SPD | 6 | set
| - เต้ารับโทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบอลูมิเนียม ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา | 59 | set
| - HAND HOLE | 1 | set
| - WIREWAYS 100x100x1.2mm. | 140 | m
| - EMT 1/2" (15mm) | 410 | m
| - UTPCAT 6 | 1530 | m
| - FIBER OPTIC 6CORE 50/125 MULTI MODE | 110 | m
| - FITTING,SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | lot
รวมงานข้อ4.3
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4.4 | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
| -FIRE ALARM CONTROL PANPL 5 LOOP (CONVENTIONALหรือ HARD-WIRE SYSTEM) | 1 | set | [8 empty] | แบบ ปร.4
WITH BATTERY BACKUP AND CHARGER ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร
| -GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ชนิดสแตนเลสหรืออโนไดส์เซาะร่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า A3 | 1 | set
| - ADDRESSABLE MANUAL STAION ติดฝังผนังสูง | 12 | set
| - ALARM BELL 6 นิ้วหรือ SPEAKER W/STROBE ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร | 12 | set
| - FIRE STROBE LIGHT ติดผนังต่ำจากเพดาน 0.20 เมตร | 12 | set
| - PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR ติดเพดาน | 53 | set
| - SPD | 1 | set
| - EMT1/2"(15mm.) | 598 | m
| - ICE 01 1.5 SQ MM. | 1121 | m
| - FRC 2.5 SQ MM. | 221 | m
| - FITTNG,SUPPORT AND ACCESSORIES | 1 | lot
รวมงานข้อ4.4
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
5.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | รวม
5.2 | งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ |  | รวม
5.3 | พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง |  | รวม
5.4 | งานท่อลมและอุปกรณ์ |  | รวม
5.5 | งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ |  | รวม
รวมเป็นเงิน
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5.1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(SPLIT TYPE)
| - CDU -101& -FCU-101 (18000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -102& FCU-102 TO CDU-103&FUC-103 (40000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 2 | ชุด
| CDU -104& FCU-104 TO CDU-105&FUC-105 (40000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 2 | ชุด
| CDU -106&FCW-106(9000BTU/HR,WALL MOUNTED TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -107&FCW-107(9000BTU/HR,WALL MOUNTED TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -108& FCU-108 TO CDU-109&FUC-109(40000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 2 | ชุด
| CDU -110& FCU-110 TO CDU-111&FUC-111 (40000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 2 | ชุด
| CDU -201& -FCU-201 (18000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 1 | ชุด | [8 empty] | แบบ ปร.4
| CDU -202& FCU-202 TO CDU-203&FUC-203 (36000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE) | 2 | ชุด
| CDU -204& FCU-204 TO CDU-205&FUC-205 (36000 BTU/HR,CEILNG MOUNTED TYPE | 2 | ชุด
| CDU -206& FCS-206 (36000 BTU/HR,CEILNG CASSETTE TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -207& FCS-207 (36000 BTU/HR,CEILNG CASSETTE TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -208&FCW-208(9000BTU/HR,WALL MOUNTED TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -209&FCU-209 (24000BTU/HR,CEILNG CASSETTE TYPE) | 1 | ชุด
| CDU -210& FCS-210 TO CDU-213 &FCS-213 (30000 BTU/HR,CEILNG CASSETTE TYPE) | 4 | ชุด
| CDU -214& FCU-214 TO CDU-215 &FCU-215 (40000 BTU/HR,CEILNG CASSETTE TYPE) | 2 | ชุด
รวมหมวด5.1
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5.2 | งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
5.2.1 | Ping works
1) Liquid Tube Copper tube ,type L
| - Dia. 1/4" | 36 | เมตร
| - Dia. 3/8" | 202 | เมตร
2) Suction Tube Copper tube ,type L
| - Dia. 3/8" | 20 | เมตร
| - Dia. 1/2" | 16 | เมตร | [8 empty] | แบบ ปร.4
| - Dia.5/8" | 58 | เมตร
| - Dia.3/4" | 144 | เมตร
3) Drain Fipe (pvc class 8.5)
| - Dia. 3/4" | 158 | เมตร
| - Dia.1 | 80 | เมตร
| 4) Fitting | 1 | เมตร
| 5) Hanger ,Support -Accessories | 1 | เมตร
5.2.2 | Piping Inslation Works
| 1) Copper tube Insulation | [10 empty] | แบบ ปร.4
Thick 1/2"
| - Dia. 1/4" | 36 | เมตร
| - Dia. 3/8" | 202 | เมตร
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
Thick 3/4 "
| - Dia. 3/8" | 20 | เมตร
| - Dia. 1/2" | 16 | เมตร
| - Dia. 5/8" | 58 | เมตร
| - Dia. 3/4" | 144 | เมตร
2) Drain Pipe Insulation
Thick 1/2"
| - Dia. 3/4" | 158 | เมตร
| - Dia.1" | 80 | เมตร
| 3) Accessories | 1 | เหมา
รวมหมวด5.2
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5.3 | พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง
5.3.1 | Propeller Fan Type
wall or Window Mounted Type
| - EFØ8"( 300 CFM) | 1 | ชุด
| - EFØ10"( 500 CFM) | 2 | ชุด
| - EFØ12"( 600 CFM) | 6 | ชุด
5.3.2 | Celling Mounted Type
| - CEF - 1(80 CFM @ 0.05 in.wg) | 4 | ชุด
| - CEF - 2(100 CFM @ 0.05 in.wg) | 4 | ชุด
| - CEF - 3(120 CFM @ 0.05 in.wg) | 1 | ชุด
| - CEF - 4(150 CFM @ 0.05 in.wg) | 15 | ชุด
5.3.3 | High Pressure Industrial Type
| -EFØ14"(1500 CFM ) | 1 | ชุด
5.3.4 | Cycle ceiling Fan
| - CC Ø16" | 1 | ชุด
รวมหมวด5.3
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5.4 | งานท่อลมและอุปกรณ์
5.4.1 | Exhaust Air Grille EAG | [10 empty] | แบบ ปร.4
| - Size 6"x6" | 9 | อัน
| - Size 8"x8" | 15 | อัน
5.4.2 | Duct (Galvanized stee sheet)
| No 26 | 60 | ตร.ฟ
| Hanger,Support&Accessories | 1 | เหมา
รวมหมวด5.4
5.5 | งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
5.5.1 | แผงสวิตช์Panel Board
AP-1
| - 24 Circuit,Main60AT Ic 25 ka | 1 | ชุด
| - Branch CB 16 AT-1P | 5 | ชุด
| - Branch CB 20 AT-1P | 2 | ชุด
| - Branch CB 16 AT-3P | 4 | อัน
AP-2
| - 18 Circuit,Main100AT Ic 25 ka | 1 | ชุด
| - Branch CB 16 AT-1P | 4 | ชุด
| - Branch CB 20 AT-1P | 3 | ชุด
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - Branch CB 25 AT-1P | 1 | อัน
| - Branch CB 32 AT-1P | 4 | อัน
| - Branch CB 40 AT-1P | 6 | อัน
5.5.2 | Wire (450/750V IECO1)
| - 2.5 sq mm. | 3082 | เมตร
| - 4 sq mm. | 238 | เมตร
| - 6 sq mm. | 366 | เมตร
5.5.3 | Conduit
1) EMT
| - Dia.1/2" | 530 | เมตร
| - Dia.3/4" | 452 | เมตร
2) IMC
| - Dia.1/2" | 34 | เมตร
| - Dia.3/4" | 108 | เมตร
| 3) Hanger Support -Accessories | 1 | เหมา
5.5.4 | Disconnecting Switch Out door
| - Size 16 A,1P | 3 | อัน
| - Size 20 A,1P | 2 | อัน
| - Size 25 A,1P | 1 | อัน
| - Size 32 A,1P | 4 | อัน
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
| - Size 40 A,1P | 6 | อัน
| - Size 16 A,3P | 10 | อัน
5.5.5 | Fan Switch | 34 | อัน
5.5.6 | เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A,250Vพ ร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC | 34 | อัน
รวมหมวด5.5
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก) | [8 empty] | แบบ ปร.4(ก)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร |  |  |  | แบบเลขที่ S62021(S01ถึงS12),AR61128,SN-62021(SN01ถึงSN12),EE62022,M621014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | หมวดงานอื่น(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ
รวมหมวดงานอื่นๆ

## ปร.5 งานครุภัณฑ์
แบบ ปร.5(ข) แผ่นที่ 1/1
ใบสรุปผลปริมาณงานและราคา
ประเภท ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก)
เจ้าของอาคาร อำเภอเมืองสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ EE62022,M62014
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ข) จำนวน 5 แผ่น
เสนอราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดและค่าแรงงาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | จำนวนเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
ประเภท ครุภัณฑ์จัดซื้อ
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ศูนย์บาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร
|  | ลงชื่อ |  | ผู้เสนอราคา
(.............................................................................)
|  | ตำแหน่ง.......................................................................... |  | ประทับตรา (ถ้ามี)

## ปร.4ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก) | [7 empty] | แบบ ปร.4(ข)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | [5 empty] | แบบเลขที่ EE62022 ,M62014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1 | หมวดงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
1.1 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์ |  | รวม
1.2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | รวม
| รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | [6 empty] | 0
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก) | [7 empty] | แบบ ปร.4(ข) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | [5 empty] | แบบเลขที่ EE62022 ,M62014
รายการที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1.1 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์
1.1.1 | ห้องประชุมเล็ก |  | รวม
1.1.2 | ห้องประชุมใหญ่ |  | รวม
รวมงานข้อ1.1
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก) | [7 empty] | แบบ ปร.4(ข) |  |  | แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | [5 empty] | แบบเลขที่ EE62022 ,M62014
รายการที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1.1.1 | ห้องประชุมเล็ก
รายการอุปกรณ์ระบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเล็กประกอบด้วย
| -LED 4K SMART TV 70"หรือดีกว่า | 1 | ชุด
| ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณและทดสอบระบบ | 1 | งาน
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุมเล็ก
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | [10 empty] | แบบ ปร.4
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก) | [7 empty] | แบบ ปร.4(ข)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | [5 empty] | แบบเลขที่ EE62022 ,M62014 |  |  |  | รายการที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1.1.2 | ห้องประชุมใหญ่
รายการอุปกรณ์ระบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ประกอบด้วย
| เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายสัญญาณ | 1 | ชุด
| ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธานแบบดิจิตอล | 1 | ชุด
| ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแบบดจิตอล | 10 | ชุด
| เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล | 1 | เครื่อง
| เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า300วัตต์ แบบโวลต์ไลน์ | 1 | เครื่อง
| ลำโพงแบบฝังเพดานขนาดไม่น้อยกว่า4นิ้ว ขับได้ที่30วัตต์15วัตต์และ7.5วัตต์ที่70Vหรือ100Vหรือดีกว่า | 8 | ชุด
| จอมอนิเตอร์ ขนาด120นิ้ว | 1 | ชุด
| เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า4,500ANSI LUMENS | 1 | ชุด
| LED 4K SMART TV 80"หรือดีกว่า | 2 | ชุด
| ชุดส่งสัญญาณ HDMI+VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล | 1 | ชุด
| ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล | 1 | ชุด
| ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 | ตู้
| ติดตั้งพร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณและทดสอบระบบ | 1 | งาน
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุมใหญ่
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ฐานรากเข็มตอก) | [7 empty] | แบบ ปร.4(ข)
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | [5 empty] | แบบเลขที่ EE62022 ,M62014
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1.2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type)
| ขนาด 9,000 BTU (HR,wall Mounted Type) | 3 | ชุด
| ขนาด 18,000 BTU (HR,Ceilng Mounted Type) | 2 | ชุด
| ขนาด 24,000 BTU (HR,Ceilng Mounted Type) | 1 | ชุด
| ขนาด 30,000 BTU (HR,Ceilng Mounted Type) | 4 | ชุด
| ขนาด 36,000 BTU (HR,Ceilng Mounted Type) | 6 | ชุด
| ขนาด 40,000 BTU (HR,Ceilng Mounted Type) | 10 | ชุด
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

## ปร.5
แบบ ปร.5(ก) แผ่นที่ 1/1
ใบสรุปผลปริมาณงานและราคา
ประเภท มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
เจ้าของอาคาร อำเภอเมืองสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ S62021,AR61128,SN-62021,EE62022,M62014
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 45 แผ่น
เสนอราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดและค่าแรงงาน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  | จำนวนเงิน/บาท |  | เป็นเงิน/บาท
1 | ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 .00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร (ไม่รวมงานบริเวณ)
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร (ไม่รวมครุภัณฑ์ลอยตัว)
|  | ลงชื่อ |  | ผู้เสนอราคา
(.............................................................................)
|  | ตำแหน่ง.......................................................................... |  | ประทับตรา (ถ้ามี)

## ปร6
| สรุปผลปริมาณงานและราคา |  | แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
ประเภท มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้นกรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)
เจ้าของอาคาร อำเภอเมืองสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ S62021,AR61128,SN-62021,EE62022,M62014
เสนอราคาเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ |  | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
เป็นเงิน/บาท
สรุป
1 | ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
2 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ
3 | ค่าขยายเขตไฟฟ้า
4 | ค่าขยายเขตประปา
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
|  | ลงชื่อ |  | ผู้เสนอราคา
(.............................................................................)
|  | ตำแหน่ง.......................................................................... |  | ประทับตรา (ถ้ามี)